# RingConn Gen 2 – Produktspezifikation

Produktname: RingConn Gen 2 Smart Ring Produktkategorie: Smart Ring / Gesundheits-Tracker Produktpreis: 339 € Abonnementgebühr: Kostenlos

## Produktbeschreibung

Der RingConn Gen 2 ist ein Smart Ring zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung. Er bietet automatische Schlafapnoe-Überwachung mit 90,7 % Genauigkeit, eine Akkulaufzeit von 10–12 Tagen (verlängerbar auf bis zu 150 Tage mit Ladeetui) und multimetrisches Gesundheits-Tracking ohne Abonnementgebühren. Mit einem Gewicht von 2–3 g und einer Dicke von nur 2 mm ist er der dünnste und leichteste Smart Ring im Vergleichssegment.

## Schlüsselmerkmale

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Schlafapnoe-Überwachung | 90,7 % Genauigkeit |
| Akkulaufzeit | 10–12 Tage (bis zu 150 Tage mit Ladeetui) |
| Gewicht | 2–3 g (je nach Ringgröße) |
| Dicke | 2 mm |
| Abonnement | Nicht erforderlich |
| Display | Keines |

## Technische Spezifikationen

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Materialien | Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität, PVD-Beschichtung, Epoxidharz |
| Breite | 6,8 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Gewicht | 2–3 g (je nach Ringgröße) |
| Wasserdichtigkeit | IP68 (100 m / 328 Fuß) |
| Arbeitstemperatur | 0 °C – 40 °C |
| Laden | Magnetisches Laden; ca. 90 Minuten bis zur vollständigen Ladung |
| Konnektivität | Bluetooth 5.0; Bluetooth-Modul mit geringem Stromverbrauch |
| Kompatibilität | iOS 14.0+, Android 8.0+, Bluetooth 4.0 und höher |
| Offline-Speicher | 5–7 Tage |

## Akkulaufzeit nach Ringgröße

| Ringgrößen | Akkulaufzeit |
| --- | --- |
| Größen 6–7 | bis zu 10 Tage |
| Größen 8–11 | bis zu 11 Tage |
| Größen 12–14 | bis zu 12 Tage |

Hinweis: Durch die Aktivierung der OSA-Funktion kann sich der Stromverbrauch aufgrund der häufigeren Überwachung erhöhen.

## Gesundheitsmetriken

### Schlaf

- Schlafapnoe-Überwachung (90,7 % Genauigkeit)

- Schlafphasen (REM, Leichtschlaf, Tiefschlaf)

- Atemqualität, Herzaktivität, Temperatur und Entwicklungen im Schlaf

### Vitalwerte (alle 24/7)

- Herzfrequenz

- Sauerstoffsättigung (SpO₂)

- Herzfrequenzvariabilität (HRV)

- Hauttemperatur

- Atemfrequenz

### Aktivität

- Schritte

- Kalorien

- Training

### Weitere Features

- Stressmanagement (Stresswert und Trends in Echtzeit)

- Menstruationsmanagement (Zyklusvorhersage auf Basis von Temperaturschwankungen)

## Ausführungen (Farben)

- Zukunftssilber (Future Silver)

- Matt-Schwarz (Matte Black)

- Königsgold (Royal Gold)

- Roségold (Rose Gold)

## Ringgrößen

- Verfügbare Größen: 6–14

- Größensets identisch mit RingConn Gen 2 Air

- Kostenloses Größenbestimmungskit erhältlich

- Empfohlener Tragefinger: Zeigefinger (für optimale Messgenauigkeit)

## Lieferumfang

- Smart Ring der 2. Generation

- Ladeetui (ringgröße-spezifisch, kabelloses Laden)

- USB-C-Ladekabel

- Bedienungsanleitung

- Kurzanleitung

## Zubehör & Add-ons

| Artikel | Preis |
| --- | --- |
| Ladestation (Gen 2 Air, universell, kabelgebunden) | 39,90 € |
| RingConn Care+ – 1-Jahr-Schutz | 35,99 € |
| RingConn Care+ – 2-Jahre-Schutz | 55,99 € |

## Versand & Rückgabe

- Kostenloser Versand für Ringe

- Lieferung innerhalb von 3–5 Werktagen

- 14 Tage Rückgabe- und Umtauschrecht

Hinweis: Der Versand bestimmter Varianten (z. B. Größe 7 Future Silver, Größe 8 Royal Gold, Größe 13 Matte Black u. a.) kann bis zu 1 Woche zusätzlich dauern.

## Datenschutz

Die gesamte Datenübertragung, -speicherung und -analyse erfolgt vollständig verschlüsselt auf AWS-Servern in Großbritannien.

## Kompatibilität & Ökosystem

- iOS 14.0+ und Android 8.0+

- Bluetooth 4.0 und höher erforderlich

- Datensynchronisation über die RingConn App

- Offline-Speicher für 5–7 Tage ohne Smartphone-Verbindung

## Hinweis

Der RingConn Smart Ring ist kein medizinisches Gerät und ersetzt keine professionelle medizinische Diagnose.